| Grobanalyse |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Betreiber: |  |  |  |  |
| Anlagenname: |  |  |  |  |
| ELKA bzw. Sonderbauwerk-Nr.: |  |  |  |  |
| Betriebsverantwortlicher: |  |  |  |  |
| Gewässername: |  |  |  |  |
| Gewässerkennziffer: |  |  |  |  |
| Gewässerstationierung: |  |  |  |  |
| Kriterium |  | ja | nein | Bemerkungen |
| 1. Ausgangssituation (Hydrologische Situation, Lage, gesetzliche/genehmigungsrechtliche Grundlagen, vorliegende Unterlagen) |  |  |  |  |
| Von welchem „maßgeblichen Ereignis“ geht eine Gefährdung der Anlage aus? |  |  |  |  |
| Überschwemmungsgebiet: |  | ☐ | ☐ | ☐ WSP HQ 100: …………..müNN |
| Hochwassergefahrenkarte |  | ☐ | ☐ | - WSP HQhäufig: ………….müNN ☐ WSP HQ100: ………... müNN - WSP HQextrem: .……..….müNN |
| Starkregenhinweiskarte |  | ☐ | ☐ | - WSP seltenes Ereignis: ………...müNN - WSP extremes Ereignis: ……..…müNN |
| Starkregengefahrenkarte |  | ☐ | ☐ | - WSP seltenes Ereignis: ………...müNN - WSP extremes Ereignis: ……..…müNN |
| War die Anlage in der Vergangenheit durch konkrete Ereignisse betroffen? Wenn ja, bitte nähere Informationen (Jährlichkeit d. Ereignisses, Schäden, Maßnahmen) |  | ☐ | ☐ |  |
| Ist der, dem maßgeblichen Ereignis entsprechende maximale Grundwasserstand bekannt? |  | ☐ | ☐ | - WSP: …………müNN |
| Sind aktuelle Planunterlagen mit Höhenbezug vorhanden? |  | ☐ | ☐ |  |

| Entspricht der aktuelle bauliche und betriebliche Zustand der wasserrechtlichen Zulassung (Genehmigung, Anzeige, etc.)? | ☐ | ☐ |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Kriterium | ja | nein | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Bauliche Aspekte 2. 1 Bauliche Aspekte für das einzuhaltende Schutzziel (aus Kap. 1 Ausgangssituation) |  |  |  |
| Sind die Hochwasser- und Grundwasserstände des maßgeblichen Ereignisses bei Planung und Bau berücksichtigt? | ☐ | ☐ |  |
| Sind alle hochwasserrelevanten Bestimmungen aus der wasserrechtlichen Zulassung (auch Genehmigung/Anzeige) für das maßgebliche Ereignis eingehalten? | ☐ | ☐ |  |
| Ist das Bauwerk ausreichend gegenüber Überflutung und eindringendes Grund- und Oberflächenwasser gesichert? | ☐ | ☐ |  |
| Entspricht der Zustand evtl. erforderlicher, baulicher Hochwasser-Schutzmaßnahmen den a.a.R.d.T.? (z.B. Dämme/Deiche/Hochwasser-Schutzmauern) | ☐ | ☐ | - nicht vorhanden bzw. nicht erforderlich - Bei Ortstermin festzustellen. |
| Sind die maßgeblichen Grundwasserstände hinsichtlich Auftrieb und Statik berücksichtigt (Standsicherheit)? | ☐ | ☐ |  |
| Sind zugehörige Betriebsgebäude überflutungssicher ausgelegt? | ☐ | ☐ | - Keine Betriebsgebäude vorhanden. |
| Ist für den Betrieb zwingend erforderliche EMSR und Maschinentechnik überflutungssicher aufgestellt? | ☐ | ☐ |  |
| Ist ein Weiterbetrieb ohne Stromversorgung bzw. mit einer Netzersatzanlage möglich? | ☐ | ☐ |  |
| Kann ankommendes (Misch-)Wasser auch bei Hochwasser und/oder Stromausfall in das aufnehmende Gewässer abgeführt werden? | ☐ | ☐ |  |
| Sind die Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen überflutungssicher aufgestellt? | ☐ | ☐ |  |

| Kriterium | ja | nein | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. 2 Bauliche Aspekte für über das Schutzziel nach Anlage 2a/2b hinausgehende Anforderungen |  |  |  |
| Ist die Anlage von einem Extremereignis betroffen? (HQextrem oder extremer Regen) | ☐ | ☐ |  |
| Welche Anlagenteile fallen bei diesem Ereignis aus? (Bitte unter Bemerkungen oder im Schutzkonzept auflisten) |  |  | 1. 2. |
| Welche Vorkehrungen sind vorgesehen, um die elementaren Anlagenteile zu schützen? (Bitte unter Bemerkungen oder im Schutzkonzept erläutern) |  |  |  |
| Welche Vorkehrungen sind vorgesehen, um die Anlage kurzfristig wieder in Betrieb zu nehmen? (Bitte unter Bemerkungen oder im Schutzkonzept erläutern) |  |  |  |

| Kriterium |  |  | ja |  | nein | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Betriebliche Aspekte |  |  |  |  |  |  |
| Sind für das maßgebliche Ereignis die erforderliche spezielle Betriebsweisen bzw. betriebliche Vorkehrungen in einer Anweisung geregelt? |  |  | ☐ |  | ☐ |  |
| Wird eine jährliche Schulung der Mitarbeiter durchgeführt? |  |  | ☐ |  | ☐ |  |
| Gibt es ausreichende organisatorische und personelle Regelungen (Zuständigkeiten, Einsatzpläne, Meldeketten etc.) mindestens für das maßgebliche Ereignis? |  |  | ☐ |  | ☐ |  |
| Ist die betrieblich erforderliche Ausstattung für das maßgebliche Ereignis vorhanden und einsatzbereit? (z.B. Rückstauklappen) |  |  | ☐ |  | ☐ |  |
| Gibt es Notfallszenarien für das Versagen von Bauwerken oder für über das maßgebliche Ereignis hinausgehende Ereignisse? |  |  | ☐ |  | ☐ |  |
| 4. Ergebnis: |  |  |  |  |  |  |
| Die Anlage ist als überflutungssicher einzustufen (Die Anlage ist überflutungssicher, wenn die Kapitel 2.1 und 3 vollständig mit Ja beantwortet wurden.) |  |  | ☐ |  | ☐ |  |
| Wenn die Anlage nicht als überflutungssicher eingestuft wird, welche Maßnahmen sind vorgesehen? |  |  |  |  |  |  |
| 5. Anmerkungen und Unterschrift |  |  |  |  |  |  |
| Datum | Unterschrift | Datum |  | Unterschrift |  |  |